## Slide 1: OPERA
長縄 直崇 （名古屋大 Ｆ研）
Oscillation Project with Emulsion-tRacking Apparatus
名古屋大 長縄直崇 icepp スキー 2013

## Slide 2
原子の存在？
素粒子飛跡1本1本、反応点が見えてしまう
現代版 原子論、分子論 世界が粒子でできていることを納得させてくれた。
原子核乾板に魅了されてOPERAの立ち上げ（原子核乾板・鉛）を担当。
その後、高感度原子核乳剤の開発をしてきた。
私の心を盗んだ原子核乾板
E653 800GeV p, 650GeV/c π-
（実物は後ろに）
私は何者

## Slide 3
原子の存在？
素粒子飛跡1本1本、反応点が見えてしまう
現代版 原子論、分子論 世界が粒子でできていることを納得させてくれた。
原子核乾板に魅了されてOPERAの立ち上げ（原子核乾板・鉛）を担当。
その後、高感度原子核乳剤の開発をしてきた。
去年の6月、自分の中でOPERA熱が高まり、戻ってきた。
私の心を盗んだ原子核乾板
私は何者

## Slide 4
OPERAの目的
ニュートリノ振動の決定的証拠、
振動後のニュートリノを検出する。
nm  nt 振動後のnt を直接つかまえる。

## Slide 5
LNGS
CNGS （Baseline 732 km、＜Eν＞17GeV）
* Interaction rate at LNGS
< E > ( GeV ) 17
(e + e) /  0.89, 0.06 %
 /  2.1 %
 prompt Negligible
Covers the region indicated by Super-K, K2K & MINOS
For 22.5x1019 POT → Expected Events 7.6 Signal, 0.7 Background
Ref: New Journal of Physics 14(2012)033017

## Slide 6: OPERA用 原子核乾板
現像前、現像後の原子核乾板（OPERA film）
最小電離粒子に感度を持たせた写真フィルム
Notes: 実物を見せる → 断面図
自動読み取り装置で大量に取り扱うことを前提に開発された
みなさんのイメージは 塗布現像が大変だと思われていると思いますが、 最新の原子核乾板は全く違います
取り扱い、現像、（１イベントごとに読み出して解析）
膨大な労力

## Slide 7
44μm 乳剤層
44μm 乳剤層
210μm プラスチックベース
断面（電顕写真）

## Slide 8
片面の乳剤層
片面の乳剤層、拡大像
AgBr結晶の電顕写真
200nm

## Slide 9
20μm
10GeV π-
最小電離粒子飛跡
~30 developed silver grains / 100 mm M.I.P. track
M.I.P.
A compton track
Fog

## Slide 10
“Refresh” 機能
（30℃ Relative humidity 98% 3days）
リフレッシュせずに現像
リフレッシュ後に現像
製造直後～Detector建設までに蓄積する宇宙線を消すために
リフレッシュ処理を開発（加湿により人工的に潜像退行を加速）

## Slide 11
OPERA emulsion film
Lead plate : 1mm
12.5cm
10cm
7.5cm
8.3kg
10X0
Neutrino Beam
(vertical for films)
ECC
Stack of
57 emulsion films,
56 lead plates (10X0)
OPERA target and detector – ECC Emulsion Cloud Chamber
12.5cm
10cm

## Slide 12
1mm Pb
Primary
vertex
Decay point
Long flight decay

IP
1mm Pb
n
Primary
vertex
Decay point
Short flight decay

IP
 CC Detection
(Mean 104.3 m)
Kink | t- → e- | 17.8 ％
 | t- → μ- | 17.4 ％
 | t- → h- | 49.5 ％
Trident | t- → h- h- h+ | 15.2 ％
 Decay mode
n
nt events (MC)
NC+CC nm events (MC)
NC+CC nm events (Data)
Impact Parameter distribution
10 m ↔ (c = 87m)

## Slide 13
Main background source
nt
t
崩壊
Signal: t崩壊事象
Pb
film
nm
c
m
崩壊
nm
h
h
衝突
① charm崩壊事象
② ハドロン衝突事象
Pb
film
Pb
film
    ① t 粒子と同じ程度の寿命を持つCharm粒子の崩壊
    ② ハドロンが鉛中の原子核と衝突を起こす2次反応

## Slide 14
ν
地下1400m （グランサッソ研究所）
15万ユニットのECC 1.25 kton OPERA検出器
2008年 7月 完成
人

## Slide 15
ν
ECC

## Slide 16
ν
Target Tracker (TT)
（プラスチックシンチレーター）
ECC

## Slide 17
ν
Emulsion +
Target Tracker
Muon
spectrometer
Emulsion - Electronic Hybrid Detector

## Slide 18
解析の流れ

## Slide 19
約30個/日 取り出し
ECCの取り出し・・・BMS（Brick Manipulator System）

## Slide 20
Neutrino Beam
ECC と CS
Changeable
Sheet (CS)
Two films
Easily detached
CSのみ現像

## Slide 21: Flow of analysis
extraction
ECC
ν
?

## Slide 22: 原子核乾板飛跡読み取り装置S-UTS （光学顕微鏡システム）

## Slide 23
×
×
100
３次元情報を光学顕微鏡下での
断層映像として取り込む
（深さ方向に焦点深度程度のデジタイズ）
３次元顕微鏡画像情報の取得
飛跡認識アルゴリズム
断層映像の取り込み
16層
分割
乳剤層片面
44mm

## Slide 24
×
×
100
３次元情報を光学顕微鏡下での
断層映像として取り込む
（深さ方向に焦点深度程度のデジタイズ）
３次元顕微鏡画像情報の取得
飛跡認識アルゴリズム
画像処理
乳剤層片面
44mm
本物はHit layer 数多い

## Slide 25: Scanning room @Nagoya University
5S-UTS

## Slide 26
European Scanning System（ESS)
Scanning speed:
20cm2/h
Customized commercial
optics and mechanics
asynchronous DAQ software
Scanning：日本ｖｓ欧州の連合チームで半々
Japanese Scanning System (SUTS)
Scanning speed:
75cm2/h
High speed CCD
camera (3 kHz)
Piezo-controlled
objective lens
FPGA Hard-coded algorithms

## Slide 27: CS1枚から読み出された飛跡
10cm
12.5cm
~ 108 tracks / film

## Slide 28
自動現像装置 ～20 反応/日 現像
CSでの確認→ECC本体現像（＠GranSasso）

## Slide 29
Scanning 前の準備

## Slide 31
5 mm
CS
ECC
CS → ECC → 反応点近傍
(SCAN BACK)

## Slide 32
CS → ECC → 反応点近傍
(SCAN BACK)
5 mm
CS
ECC

## Slide 33
5 mm
CS
ECC
CS → ECC → 反応点近傍
(SCAN BACK)

## Slide 34
5 mm
CS
ECC
CS → ECC → 反応点近傍
(SCAN BACK)

## Slide 35
5 mm
CS
ECC
CS → ECC → 反応点近傍
(SCAN BACK)

## Slide 36
5 mm
CS
ECC
CS → ECC → 反応点近傍
(SCAN BACK)

## Slide 37
5 mm
CS
ECC
CS → ECC → 反応点近傍
(SCAN BACK)

## Slide 38
5 mm
CS
ECC
飛跡なし
CS → ECC → 反応点近傍
(SCAN BACK)

## Slide 39
5 mm
CS
ECC
ここに反応点があるはず
飛跡なし
CS → ECC → 反応点近傍
(SCAN BACK)

## Slide 40
5 mm
CS
ECC
ここに反応点があるはず
飛跡なし
CS → ECC → 反応点近傍
(SCAN BACK)

## Slide 41
5 mm
CS
ECC
全飛跡を読み取る
CS → ECC → 反応点近傍
(SCAN BACK)

## Slide 42
Stopping plateの周り 1cm2 ×10plate (~105 Tracks) volume scan
3D Reconstruction of interaction

## Slide 43
4plate以上つながるTrackのみ表示

## Slide 44
Stop点近傍の体積を貫通するtrackを除去、飛跡が収束する点
 n反応点
付随する収束しない飛跡・・・decay 候補  tか・・・？

## Slide 45
5 years’ exposure finished on Dec 3, 2013
Year | P.O.T. (1019)
2008 | 1.78
2009 | 3.52
2010 | 4.08
2011 | 4.75
2012 | 3.85
Total | 17.94
20 % less than
the proposal value 22.5 E19
Expected number of appeared tau to be
detected is ~ 5, BG~0.5 (preliminary)

## Slide 46
反応点探索
SCANBACK 終了
CSの解析結果（ECC現像要求）
CSスキャン終了
シンチレーターでn反応である
こと及び発生場所を推測
ECC（+CS）取り出し

## Slide 47
 | Events for decay search （見つかった反応点） | Expected nt (Preliminary) | Observed nt Candidates | Expected BG for nt (Preliminary)
n2012（2012年6月）発表における統計 | 4126 | 2.1 | 2 | 0.2
2013年1月末までの統計 | 5675 | ～3 |  | ～0.3
解析の進行状況
（2013 1月末までの状況）

## Slide 48
 | Events for decay search （見つかった反応点） | Expected nt (Preliminary) | Observed nt Candidates | Expected BG for nt (Preliminary)
n2012（2012年6月）発表における統計 | 4126 | 2.1 | 2 | 0.2
2013年1月末までの統計 | 5675 | ～3 |  | ～0.3
解析の進行状況
（2013 1月末までの状況）
これまでの公式発表
解析結果は
物理学会 2013春
報告予定。
それ以降

## Slide 49
Decay vertex: - h 0 
First  candidate
VARIABLE | AVERAGE | Selection criteria
kink (mrad) | 41 ± 2 | >20
decay length (mm) | 1335 ± 35 | within 2 lead plates
P daughter (GeV/c) | 12 +6-3 | >2
Pt (MeV/c) | 470 +230-120 | >300 (g attached)
missing Pt (MeV/c) | 570 +320-170 | <1000
 (deg) | 173 ± 2 | >90
   oscillation search
top view
side view
The viewer of scintillation Target Tracker
 beam
interaction ECC -> pink color

## Slide 50
2000 m
2nd  candidate
   oscillation search
2-prong  interaction with one track showing a secondary vertex compatible with the hypothesis of
- h+ h- h- 

## Slide 51
2nd  candidate
Event kinematics
All track were identified as hadron .
2 tracks : hadron interaction was located
2 tracks : range and momentum inconsistent
   oscillation search
Decay in Base.

## Slide 52
飛跡読み取り装置高速化
HTS
目標読み取り速度
３000m2/year
現行SUTS×100
現在、SUTS×8の速度で実際のOPERA用フィルムでチューニング中。
春よりOPERAのCSスキャンに投入する見込み。

## Slide 53: レンズと撮像素子
一般的な
顕微鏡用
HTS用
2Mpixelの撮像素子を12個搭載したモザイクカメラ
視野サイズを従来の500倍にするための巨大レンズ
0.15mm×0.12mm
視野
（5mm)2

## Slide 54
Readout by huge objective lens !
5mm
Field of view 5.1×4.9 mm2
pixel size at object 0.45mm (120Mpixel/FOV)
Readout speed 0.10 sec /16depth/FOV -> >300fps
Scanning speed 9000cm2/h
Current SUTS FOV
視野
1
2
3
4
5
6

## Slide 55
まとめ
OPERAはニュートリノ振動の明確な証拠、nm  nt 振動からのnt の出現をとらえる
ことを目的とし、高分解能である原子核乾板を用いた鉛ECCを使用している。
2013年12月に5年間の照射（1.79×1020 P.O.T. 相当）を終えた。
 nt 出現検出期待値・・・～5個、BG期待値～0.5 である。
2012年6月（ NEUTRINO 2012 ）の時点で4126個のニュートリノ反応点の集団の中から
振動により出現したnt の反応候補2例を検出した。
その後、2013年1月末までに特定した反応点は合計5675個である。
NEUTRINO 2012での発表以降のデータセットの解析結果は2013年春の
学会にて発表する。
SUTSの100倍の速度を目指して開発中の新スキャニングシステムHTSは現在、
SUTの8倍の速度でテストスキャン、チューニング中、2013年春よりCSスキャンに
投入する。残ったCSの解析を今年中に終わらせる能力を現在持っている。